Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с 16**.07.18 по 20.07.18**

| №п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения(чел) | Дата и время проведения плановых работ | Принятые меры по обеспечению бесперебойногоэлектроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | КировскТП-113 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Т.О. | Сад-во «Маяк» | 100 | 16.07.189-00 | 16.07.1815-30 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | КировскТП-107 ВЛ-0,4кВ Л-4оп.№4/1  | Установка откоса,монтаж табличек,монтаж повторных заземлений,подключение в РУ-0,4кВ | ч/с пер.Рейдовый 1-7, | 15 | 16.07.1817.07.18 18.07.18 19.07.18 20.07.1809-00 | 16.07.18 17.07.18 18.07.18 19.07.18 20.07.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | КировскКТП-117 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Т.О. | Гараж «Нева-2», «Нева-4» | - | 17.07.1810-00 | 17.07.1816-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.КировскТП-100 РУ-6 кВ яч №3 | Замена ВН | Ул.Комсомольская-16, Горького-5,8,10, Кирова-10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,12,22,23,24,25,26,27,29; Маяковского-2а,5,7; Победы13,15,17,19,21,23,25,11; Грибоедова; Краснофлотская-1,3,4,4а,6; Петунина. | 500 | 18.07.1809-00 | 18.07.1816-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.КировскТП-109 РУ-0,4,Т-1 | Покраска шин 0,4/6кВ, Т-1 | Сад-во «8ГРЭС» | 150 | 19.07.18 09-00 | 19.07.18 16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | КировскТП-115 РУ-6/0.4кВ, Т-1 | Т.О. | Садоводство «Маяк» | 100 | 20.07.1810-00 | 20.07.1814-00 | Резерв отсутсвует |  |

**Начальник ОДС Курышев В.Н.**

Исп. Диспетчер