Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с 16**.07.18 по 20.07.18**

| №  п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения  (чел) | Дата и время проведения плановых работ | | Принятые меры по обеспечению бесперебойного  электроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | Кировск  ТП-113 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Т.О. | Сад-во «Маяк» | 100 | 16.07.18  9-00 | 16.07.18  15-30 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Кировск  ТП-107 ВЛ-0,4кВ Л-4  оп.№4/1 | Установка откоса,  монтаж табличек,  монтаж повторных заземлений,подключение в РУ-0,4кВ | ч/с пер.Рейдовый 1-7, | 15 | 16.07.18  17.07.18 18.07.18 19.07.18 20.07.18  09-00 | 16.07.18 17.07.18 18.07.18 19.07.18 20.07.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Кировск  КТП-117 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | Т.О. | Гараж «Нева-2», «Нева-4» | - | 17.07.18  10-00 | 17.07.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск  ТП-100 РУ-6 кВ яч №3 | Замена ВН | Ул.Комсомольская-16, Горького-5,8,10, Кирова-10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,12,22,23,24,25,26,27,29; Маяковского-2а,5,7; Победы13,15,17,19,21,23,25,11; Грибоедова; Краснофлотская-1,3,4,4а,6; Петунина. | 500 | 18.07.18  09-00 | 18.07.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск  ТП-109 РУ-0,4,  Т-1 | Покраска шин 0,4/6кВ, Т-1 | Сад-во «8ГРЭС» | 150 | 19.07.18  09-00 | 19.07.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Кировск  ТП-115 РУ-6/0.4кВ, Т-1 | Т.О. | Садоводство «Маяк» | 100 | 20.07.18  10-00 | 20.07.18  14-00 | Резерв отсутсвует |  |

**Начальник ОДС Курышев В.Н.**

Исп. Диспетчер