Проектное обоснование на отклонение минимального отступа от юго-восточной границы земельного участка -нарушение составляет 5,0 м.

Испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) к проектной документации на реконструкцию автогаража с мастерскими (к.н.:47:16:0106001:141), расположенного по адресу: Кировский район, город Кировск, ул. Победы д.10.

Здание существующего предприятия автотранспорта расположено в границах зоны исторически сложившейся застройки. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1948 г.

В градостроительном плане земельного участка РФ-47-4-09-1-01-2021-0014 от 13.09.2021 г. зона допустимого размещений зданий и сооружений определена в соответствии с Правилами землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (утверждены приказом комитета по архитектуре и градостроительству ЛО №71  от 19.12.2018 г.), то есть минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улично-дорожной сети (ул. Победы и ул. Краснофлотской) принят не менее 5,0 м.

Таким образом существующий объект капитального строительства расположен на земельном участке с нарушением предельных параметров, установленных ПЗЗ:

Со стороны ул. Победы и ул. Краснофлотская (включающая в себя проезжую часть с остановкой общественного транспорта.), где предполагается отклонение от предельных параметров отсутствуют земельные участки предполагаемые к застройке, на которых возможно расположение зданий и сооружений в пределах расстояний, определенными нормами пожарной безопасности (НПБ).

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, предусмотренные в проектной документации, соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе устанавливаются требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающей к ним территории.

По результатам оценки общего воздействия объекта на окружающую среду установлено, что рассматриваемый объект соответствует требованиям природоохранного законодательства, является экологически безопасным при условии реализации проектных решений в полном объеме, негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.

На данном земельном участке невозможно осуществить экономически целесообразную застройку (реконструкцию) без отступления от показателей отступов от границ земельного участка.

Вывод: Для указанного земельного участка при отклонении от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства требования технических регламентов соблюдаются.

Приложения:

- Ситуационный план.

- Схема планировочной организации земельного участка

- Копия градостроительного плана

- Фотофиксация объекта

- Свидетельство СРО.